## Website
CONSULTA PÚBLICA Nº 03 DE 22/01/2016
Os catálogos técnicos referentes aos equipamentos listados estão disponíveis no link ao lado de acordo com os nomes dos respectivos modelos.					CATÁLOGOS TÉCNICOS (Clique aqui)
*OBS: Ao abrir os arquivos .pdf, selecionar a opção "Abrir com modo protegido desabilitado"
As informações referentes à descrição da mercadoria, bem como os catálogos técnicos apensados, são de inteira responsabilidade do importador.
TIPO OPERAÇÃO	NCM	Descricao Mercadoria	Fabricante	Marca	Modelo
u	7311.00.00	TANQUE DE ARMAZENAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE GAS LÍQUIDO (OXIGÊNIO) COM CAPACIDADE DE 5.000 GALÕES, EM AÇO INOXIDÁVEL 304, HORIZONTAL, PARA PRESSÃO MÁXIMA DE 50 PSIG A -320 GRAUS PARA +220 GRAUS, MONTADO EM BASE (SKID) DE AÇO INCLUINDO: BOMBA DE PRESSÃO.	CRYENCO INC - CRYOGENIC ENERGY CO.	CRYENCO	TMU/20F
u	8414.59.90	Unidade de ventilação com três ventiladores de alimentados em 27 a 48Vdc 1,8A, com 15cm de diâmetro dispostos adequadamente em um suporte de 60x35cm, específico para montagem no gabinete do amplificador de gradiente Copley 78x do equipamento de ressonância magnética INTERA 1.5T- MARCA PHILIPS.	Copley	Copley	C787 60kW
u	8414.80.33	Compressor centrifugo de gas helio F50HC, com pressurização de helio em condição estatica de 1.6 a 1.65 MPa, em operação de 1.90 a 2.20 MPa, alimentado em corrente trifasica alternada de 480V 60Hz, potência de 12KW, vazão minima de liquido de esfriamento (agua) de 7 litros/minuto, pressão da válvula de alivio 2.61 a 2.75 MPa, conectores de 1/2" para alimentação e retorno de gas, desenvolvido com entradas de controle e conexões em equipamento de ressonância magnética, capaz de trabalhar em temperaturas proximas de -273 graus celsius e homologado pela Philips para utilização no equipamento de ressonância magnética ACHIEVA - MARCA PHILIPS, registro 10216710141.	Sumitomo	Sumitomo	F-50HC
u	8414.80.39	Compressor HC8-E5 de gas Helio (Criogenico ) alimentado em 220Vac trifásico, 60Hz, 12.5A em plena carga, refrigerado a água, com cabo de expansão de 15m, com capacidade de trabalhar com helio em temperatura proxima de -273 graus celsius homologado pela Philips para pressurização do gas helio de resfriamento do magneto do equipamento de ressonância magnética ACHIEVA - MARCA PHILIPS, registro 10216710141.	SHI-APD Cryogenics	SHI-APD Cryogenics	SC-R8
u	8418.69.99	Unidade controladora de temperatura TCU, certificado para uso uso em equipamentos médicos para produção de frio e resfriamento do detector de raios x durante realização de exames de radiodiagnostico, homologado pela Philips para aplicação em conjunto com detectores do tipo flat panel utilizados no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS.	Laird	Laird	TCU RCRM350
s	8419.89.99	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO QUENTE E FRIO PARA REFEIÇÕES, COM TODAS AS SUAS PARTES E ACESSÓRIOS: - BLS6A.400.22: There Phase 230V Cabo elétrico; BLS6A.180: 06 rodízios 160mm, freio padrão galvanizado com espaçadores; BLS6A.190: Painéis ABS metálicos cinza; BLS6A.080: Datalloger eletrônico RTS CT; BLS6T.002: Duas portas T de carbono; BLP0N.010: 30 barreiras nível alto P. 80mm; BLS0A.340: Etiqueta da Ala de Destino; BLS6A.335: Pega ergonômica; BLS6A.320: Prateleira lateral RTS; BLS00.000.01: 546 FT Tray, Bandejas beges 575 X 325mm - APLICAÇÃO: CARRINHO PARA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES COM BANDEJA ÚNICA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO	BURLODGE SRL	BURLODGE SRL	RTS -
s	8425.39.10	GUINCHO HIDRÁULICO, DENOMINADO GUINCHO DE TERRA, COM CAPACIDADE DE ATÉ 100 TONELADAS PARA APLICAÇÃO EM SISTEMAS DE AMARRAÇÃO DE NAVIOS. / APLICAÇÃO: APLICAÇÃO EM SISTEMAS DE AMARRAÇÃO DE NAVIOS.	IBERCISA, DECK MACHINERY, S.A.	IBERCISA	MAX-C/H/150/150-54
u	8443.99.33	Cartucho de revelador (toner) vazio e usado, marca Ricoh, utilizado em modelos de multifuncionais modelo Aficio SP 5200/SP- 5210SF/SP - 5210SR, a laser que executa as funções de impressão, cópia e digitalização, com capacidade de conexão à uma máquina automática de processamento de dados e rede, alimentada por folhas. Cartucho usado, utilizado para remanufaturamento. / APLICAÇÃO: Utilizado como componente em multifuncionais para cópia.	RICOH ASIA IND	RICOH	Aficio SP 5200SP
u	8451.29.90	Secadora industrial com temporizador, capacidade 76Kg, com carregamento frontal através de porta elevatória, tambor interno em aço inoxidável, descarga pneumática automática, aquecimento a vapor 15 bar, indicador eletronico de temperatura, controle automático, tela sensível ao toque (touch screen). Trifásico " 380V " 50Hz. / APLICAÇÃO: Equipamento utilizado na linha de secagem de lavanderia industrial.	LAVATEC WASCHEREIMASCHIENEN GMBH	LAVATEC	TT 735 D
u	8451.30.10	MÁQUINA DE PASSAR E SECAR ARTIGOS TÊXTEIS ATRAVÉS DE VAPOR SOB PRESSÃO COM DOBRA AO FINAL DO PROCESSO, COM CAPACIDADE DE PASSADORIA E DOBRAGEM DOS UNIFORMES DE ATÉ 2.000 PÇ / HORA E DE EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE ATÉ 280 LITROS/HORA; COM PRESSÃO DE VAPOR: 10 A 13 BAR; E CONTROLE DE VELOCIDADE POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA. / APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO PROJETADO PARA PASSAR E SECAR ARTIGOS TÊXTEIS, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA LAVANDERIAS INDUSTRIAIS, OBJETIVANDO PROCESSAR ROUPAS PREVIAMENTE LAVADAS, DO TIPO UNIFORMES DE USO INDUSTRIAL, ATRAVÉS DE VAPOR SOB PRESSÃO, FINALIZANDO O PROCESSO COM A DOBRA DO UNIFORME.	JENSEN GMBH	JENSEN GMBH	JENFORM OMEGA PLUS IV
u	8451.80.00	DESCRIÇÃO TECNICA DO BEM: PRENSA CICLICA PARA EXTRACAO DE AGUA DE TEXTEIS, CICLO DE 120 SEGUNDOS, CAPACIDADE DE 50 KG DE ROUPAS SECA, ENERGIA: TRIFASICO - 400V - 50 HZ / APLICACAO.: EQUIPAMENTO OPERADO AUTOMATICAMENTE E UTILIZADO EM LAVANDERIA INDUSTRIAL PARA EXTRACAO DA AGUA PARA OS LOTES DE TEXTEIS LAVADOS NO TUNEL CONTINUO DE LAVAGEM	LAVATEC WASCHEREIMASCHIENEN GMBH	LAVATEC	LP 581
u	8463.30.00	Descrição: Máquina automática para fabricação de molejos para colchões de molas nas dimensões de 0,63 m x 1,73 m a 1,90 m x 2,00 m, com capacidade de produção entre 16 molejos/hora a 7 molejos/hora respectivamente, com tecnologia de enrolamento continuo CWC, coil within a coil, mola com mola, a partir de arames de aço carbono com diâmetro de 1,83 mm a 2,10 mm para a mola principal e arame de aço carbono com diâmetro de 1,30 mm para amarração das molas principais. / Aplicação: para fabricação de molejos para colchões de molas a partir de arames de aço carbono.	MACHINE PRODUCTS A LEGGET PLATT COMPANY	LEGGETT &amp;amp; PLATT	28201-000-000-07
u	8471.50.10	Unidade reconstrutora de imagem CIRS 3UQ3 com placa mãe SuperMicro X7DB8-X, com dois processadores Intel Xeon 5335 2.0 GHz Quad-Core, FSB 667 MHz, quatro módulos de memória RAM DIMM DDR2 de 1GB, 3 discos rígidos de 73.5GB com conexão SCSI , um disco rigido de 80GB com conexão SATA, leitor de CD ROM IDE, placa de aquisição de imagens de tomografia (Acquisitor Board) montada no slot 6 da placa mãe, montado em um gabinete tipo rack 3U com alças para manuseio e logo Philips impresso na parte frontal homologado pela Philips para aplicação como reconstrutor de imagens de tomografia no equipamento de tomografia BRILLIANCE CT, MARCA PHILIPS, registro 10216710127.	Philips	Philips	CIRS 3UQ3
u	8471.50.10	Maquina automatica de processamento de dados com com software 5.1.0.245 SVC instalado, processador Pentium II, placa de video AGP ASUS V8420, placa de circuito impresso Dolphin, interface FireWire (IEEE1394, sistema de microfone para gravação de VCR, memoria RAM de 2Gb, monitoração de tensões de CPU, temperatura da CPU e temperatura do gabinete, canal de interface AV_PCI para comunicação com placa de aquisição de imagens de ultrassom, montado em gabinete metalico especifico e homologado pela Philips compativel com montagem no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33.	Philips	Philips	IE33 5_2_1_245
u	8471.50.10	Unidade de processamento de dados montada em gabinete desenvolvido e especifico para encaixe interno no equipamento, com placa de circuito impresso APIO, gravador de cartuchos opto magnéticos, com sistema operacional Windows embededed e com softwares dedicados para processamento e aquisição de imagens de ultrassom para e utilizado nos equipamentos de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM ENVISOR.	Philips	Philips	945 PC MODULE ENVISOR
u	8471.50.10	Máquina automática de processamento de dados, modulo PC, com placa mãe 915, processador Intel core 2 duo 2.8Ghz, DDR3 1066MHz, com softwares dos drivers do equipamento de ultrassom versão 2.0.4, software do sistema operacional do equipamento de ultrassom versão 0.28 montado em gabinete especifico e homologado pela Philips compatível com montagem no equipamento de ecografia com analise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM HD11.XE - MARCA PHILIPS.	Philips	Philips	945 PC MODULE HD11
u	8471.50.10	Unidade de processamento de dados com processador Intel Xeon Processor L5518, 2.13 GHz, 5.86 GT/s Intel QPI, memória RAM DDR3-800/1066 , clock 2.13 GHz, Cache 8M, três canais de memória 144 gb, placa mãe , placa de vídeo 9800GT, HUB USB plus , placa de circuito impresso UAVIO para conexão unificada de video, audio etc, montado em gabinete homologado e compatível para montagem no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, registro 10216710151.	Philips	Philips	Assy_Final EMB_w_GF210_PoE_UAVIO
u	8471.50.10	Maquina automatica automatica de processamento AWS com processador Pentium M760 2,0GHz, FSB de 533MHz, chipset i915GM, memoria RAM DDR2 2GB, disco rigido de 250GB 10kRPM, placa de video Intel Graphics GMA 900 ate 1600x1200, placa de rede Ethernet 100MbitX1Gbit, seis portas USB sendo duas frontais e quatro trazeiras, três entradas seriais sendo uma frontal e duas trazeiras, com placa de circuito impresso para aquisição de imagens de raios X CAN card e FOL card com aprovações dentro de marcações CE e UL, montado em gabinete tipo Torre com fonte de alimentação posicionada na parte inferior do gabinete,homologado pela Philips para utilização como estação de trabalho para aquisição de imagens no APARELHO DE RAIO-X, EASY DIAGNOST ELEVA, MULTI DIAGNOST ELEVA e OMNI DIAGNOST ELEVA, registro 10216710166.	Kontron	Kontron	AWS
u	8471.50.10	Unidade de processamento de dados com sistema operacional Windows Embedded, disco rigido de 250Gb, placa mae intel DP35DP, memoria RAM PC2 5300 667Mhz, serial ATA de quatro canais, montada em gabinete desenvolvido e especifico para encaixe interno no equipamento, e com software dedicado para processamento e aquisição de imagens de ultrassom para e utilizado nos equipamentos de ecografia com análise espectral Doppler HD9 SISTEMA DE ULTRA-SOM E TRANSDUTORES.	Medson	Medson	AY-445-PC-1D_HD9
u	8471.50.10	Unidade de processamento de dados montada em gabinete desenvolvido e especifico para encaixe interno no equipamento, com placa mae BC45Q e drives compativeis com a versão 2.0.5 do software do equipamento dedicado para processamento e aquisição de imagens de ultrassom para e utilizado nos equipamentos de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM HD11.XE - MARCA PHILIPS.	Philips	Philips	BC45Q PC MODULE HD11
u	8471.50.10	Unidade de processamento de dados montada em gabinete desenvolvido e especifico para encaixe interno no equipamento, com placa mae BC45Q e drives compativeis com a versão 2.0.5 do software do equipamento dedicado para processamento e aquisição de imagens de ultrassom para e utilizado nos equipamentos de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM HD15 - MARCA PHILIPS.	Philips	Philips	BC45Q PC MODULE HD15
u	8471.50.10	Unidade de processamento de dados montada em gabinete desenvolvido e especifico para encaixe interno no equipamento, com placa mae BC45Q, BIOS AMI, compativel com combinações software/drivers versão 3.0.1/0.39A e 3.0.2/0.47 e printers0.9, sistema operacional OS.10 do software do equipamento dedicado para processamento e aquisição de imagens de ultrassom utilizado em equipamento de ultrassom Philips HD15.	Philips	Philips	BC45Q PC MODULE HD15_V3_0_1
u	8471.50.10	Unidade de processamento de dados CIRS 3UQ12 com placa mãe SuperMicro X7DB8-X, com dois processadores Intel Xeon 5335 2.0Ghz quad core, FSB 667 MHz, cache de 2MB, quatro módulos de memoria RAM DIMM DDR2 de 1Gb, 12 discos rígidos de 73.5GB com conexão SCSI, um disco rigido de 80GB com conexão SATA, leitor de CD ROM IDE, placa de aquisição de imagens de tomografia (Acquisitor Board) montada no slot 6 da placa mãe, duas placas controladoras SCSI montadas nos slots 1 e 2, placa de conexão de rede Ethernet 10/100/100 Intel base 82563, montado em um gabinete tipo rack 3U com alças para manuseio e logo Philips impresso na parte frontal homologado pela Philips para aplicação como reconstrutor de imagens de tomografia no EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA BRILLIANCE iCT.	Philips	Philips	CIRS 3UQ12
u	8471.50.10	Maquina automatica de processamento (computador) Ghost IPC6810 montado em gabinete industrial para controle de movimentos da mesa e do gantry, monitoramento de performance de escaneamento e transferência de dados RAW para reconstrução de imagens compativel com montagem no gantry de equipamento de tomografia computadorizada marca Philips.	Evoc	Evoc	IPC6810
u	8471.50.10	Unidade de processamento de dados montada em gabinete desenvolvido e especifico para encaixe interno no equipamento, e com software dedicado para processamento e aquisição de imagens de ultrassom, para e utilizado nos equipamentos de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM HD7,MARCA PHILIPS.	Philips	Philips	PC FRU HD7
u	8471.50.10	Unidade de processamento de dados Host com 2 processadores Xeon 3.4 GHz, 2Gb RAM ECC 400MHz DDR2 , controladora RAID SCSI PERC U320 , 2 x 146Gb U320 SCSI Drives, Placa interface CIB CAN, Placa de Rede Intel Dual Port 10/100/1000, Placa de video Nvidia Quadro FX1400 (128MB DDR), Adaptec 29160 U160 SCSI controller, SCSI EOD drive, DVD/CD IDE drive, CD-RW IDE drive, fonte 650 Watt, HD e placas mãe compativeis com a comunicação dos protocolos do equipamento, utilizada para aquisição e processamento de dados de imagens medicas do EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA BRILLIANCE CT MARCA PHILIPS	Dell	Dell	Precision 670
u	8471.50.10	Unidade de processamento de dados Host com 2 processadores Xeon 2.66 GHz 4MB L2 Cache, Chipset Intel E5000X Greencreek , Placa de video NVIDIA FX550, 2GB Ram Quad FBD-DDR2 , HD 146GB, Controlador integrado SAS/SATA (LSI-1068) com suporter para RAID 0 e 1 controlador PERC5I com suporte para RAID 0, 1, 5, e 10, unidade de CRW, Placa de Rede 1Gbps, Placa de Interface CAN, DVD ROM, HD e placas mãe compativeis com a comunicação dos protocolos dosequipamento utilizado para aquisição e processamento de dados de imagens medicas no EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA BRILLIANCE CT MARCA PHILIPS.	Dell	Dell	Precision 690
u	8471.50.10	Unidade de processamento de dados DELL T5500 com processador Intel Xeon E5620 de 2,40GHz, 12Gb de meemória Ram distribuidas em 6 pentes de 2Gb DDR3 RDIMM 1066MHz, placa de video 256MB PCIe x16 NVidia NVS 295 com suporte para DP +1 DVI, três discos rígidos sendo dois de 500Gb 7200RPM Sata e um 250Gb 7200RPM Sata, controladora de rede Integrated Broadcom5754 Gigabit Ethernet, dimensões da torre de 44.8cm X 17,1cm X 47.1cm, fonte de alimentação de 875W com correção de fotor de potência, com sistema operacional Windows XP Embedded instalado utilizada como reconstrutora de imagens no equipamento de tomografia computadorizada MX16, marca Philips.	Dell	Dell	Precision T5500XL
u	8471.50.10	Unidade de processamento de dados Host DELL T7400 com processador Intel Xeon X5450 3GHz Quad Core 64bitsd, FSB de 1600Mhz, cache 2x6Mb,disco rigido SATA 3.0Gb/s 7200 RPM de até 1TB, suporte a discos SAS 15K RPM de ate 300Gb, Memoria 4GB DDRAM 667 distribuidas em quatro modulos de 1GB, Placa de Video nVidia Quadro FX570, controladora de rede Broadcom 5754 Gigabit integrada, oito portas USB, duas portas IEEE 1394a, duas portas paralelas, duas portas PS2, uma porta RJ45, dimensões do gabinete de 21,59cm X 56,54cm X 56,6cm, fonte de alimentação de 980W com fator de correção de potencia e eficiência superior a 80%, gravador de CD/DVD AD7200S interface SATA, sistema operacional especifico para aplicação em equipamento Philips, HD e placas mãe compativeis com a comunicação dos protocolos do equipamentoutilizado para processamento de dados de imagens médicas no EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA BRILLIANCE CT MARCA PHILIPS.	Dell	Dell	Precision T7400 v2
u	8471.50.10	Unidade reconstrutora de imagem com placa mãe Intel SE7520JR2 com rise card para montagem da placa 3DBP e da placa de alimentação da 3DBP, 6 memorias Ram 512 MB DIMM DDR2, 2 processadores 3.6 GHz Intel Xeon, Placa de circuito impresso 3DBP, placa de alimentação da 3DBP, Drive IDE CD-ROM, HD 80 GB SATA drivers do HD e placas mãe compativeis com a comunicação dos protocolos do equipamento utilizada para reconstrução de imagens medicas no EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA BRILLIANCE CT MARCA PHILIPS.	Philips	Philips	S2 S3 V5
u	8471.50.10	Máquina automática de processamento de dados para reconstrução de imagens médicas com placa mãe Intel S5520HC, seis memorias Ram 1Gb DDR3 1066MHzIMM, processador Intel Xeon E5645 2.40Ghz Six-Core, 1 disco rigido de 1TB SATA 7200 RPM, 2 discos rigidos de 240Gb Intel SSDSC2CW240A3, drive de leitura de DVD SATA, fonte de alimentação de 1200W ATX, sistema operacional Windows 7 Professional 64 BIT OEM , HD e placas mãe compativeis com a comunicação dos protocolos do equipamento Sistema de Raio-X para Tomografia Computadorizada, registro 10216710191	Granite Microsystems	Granite Microsystems	Srvr G4-VS301
u	8471.50.10	Kit T3500 composto de uma unidade de processamento de dados Dell T3500 com processador Intel Xeon 3500 3.4 GHz, 2Gb RAM ECC 400MHz DDR2 , controladora RAID SCSI PERC U320 , 2 x 146Gb U320 SCSI Drives, Placa interface CIB CAN, Placa de Rede Intel Dual Port 10/100/1000, Placa de video Nvidia Quadro FX1400 (128MB DDR), Adaptec 29160 U160 SCSI controller, SCSI EOD drive, DVD/CD IDE drive, CD-RW IDE drive, fonte 650 Watt, HD e placas mãe compativeis com a comunicação dos protocolos do equipamento, sistema operacional PMS Ghost Rev. 2.0 e Windows XP (MUIT) utilizada para aquisição e processamento de dados de imagens medicas em equipamento de tomografia computadorizada.	Dell	Dell	T3500_OEM
u	8471.50.10	Máquina automática de processamento ACQ PW2000 com processador Pentium 4 com HT, capacidade de instalação de até 4Gb de memória RAM, disco rigido SATA de 80Gb, com placa PCI board versão 3.1, placa PCI express OHCI, drivers unibrain 1.5 e Windows/ddd ja instalados, systema operacional Windows 2000 embedded, utilizada para aquisição de imagens em equipamento de medicina nuclear.	IBM	Lenovo	ThinkCentreM52
u	8471.50.10	Estação de trabalho Ultra 45 PRS composta de uma maquina automatica de processamento de dados Sun com processador UltraSparck III, fonte de alimentação 1000W, capacidade para ate 16GB DDR1 SDRAM 266MHz, placa aceleradora de video Sun XVR 2500, teclado Sun tipo 7 usb 101 teclas, mouse e monitor LCD colorido utilizado para processamento de imagens médicas em equipamento de medicina nuclear.	Sun	Sun	Ultra 45
u	8471.50.10	Unidade de processamento de dados UMB com dois processadores AMD Opteron dual core, 4gb de memória RAM, entrada para gravação via microfone, placa mãe com suporte a monitoração de tensões e temperatura dos núcleos dos processadores bem como monitoração de temperatura do gabinete, dois discos rígidos para armazenamento de imagens de ulrassom, duas placas de vídeo NX7600 montada em gabinete desenvolvido e especifico para encaixe interno no equipamento, e com software dedicado para processamento e aquisição de imagens de ultrassom homologado para utilização nos equipamentos de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, registro 10216710140.	Philips	Philips	UMB
u	8471.50.10	Maquina automatica de processamento de dados V250 com processador Ultra Sparc III, quatro slots DDR DIMM para memorias, uma porta SCSI 160 ultra, capacidade para até oitro discos SCSI de armazenamento nao volatil, com softwares gravados para utilização como servidor em equipamento de medicina nuclear.	Sun	Sun	V250
u	8471.50.10	Unidade de processamento de dados CIRS Ver.Server G4 CIRS, com dois processadores Intel Xeon Six-Core, placa mãe Intel S5520HC e um total de 12 GB of RAM, drive de DVD-rom, Disco rígido 1 TB SATA 7200,montado em um gabinete tipo rack 3U com alças para manuseio e logo Philips impresso na parte frontal homologado pela Philips para aplicação como reconstrutor de imagens de tomografia no equipamento de tomografia BRILLIANCE CT, MARCA PHILIPS, registro 10216710127	Philips	Philips	VS501
u	8471.50.10	Unidade reconstrutora de imagem com placa mãe SuperMicro X7DBE-X, Duas memorias ram 1 GB DIMM DDR2 667 MHz, Duas memórias 512 MB DIMM DDR2 Fully Buffered 667 MHz, placa de aquisição de imagens medicas, 1 uma plaaca 6 ASIC 3DBP, 6 ASIC 3DBP ou 2 ASIC 3DBP, 4 HDs 120 or 160 GB SATA RAID, Dois processadores Intel Xeon 5110 1.6GHz Dual-Core ou 5205 1.86GHz, HD 80 GB SATA, IDE CD-ROM Or SATA DVD-ROM, sistema operacional especifico para aplicação em equipamento Philips, HD e placas mãe compativeis com a comunicação dos protocolos do equipamento EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA BRILLIANCE CT MARCA PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS	VSD4
u	8471.50.10	Unidade de processamento de dados XW6400 CDAS com 8GB de memoria RAM DDR2 667Mhz ECC distribuidas em quatro modulos de 4Gb cada um, processador dua core Intel XEON 5140 2.33Ghz com 4MB de cache, controladora de video NVIDIA NVS285, Discro rigido SATA de 80Gb, drive de DVD Rom 16x/40x SATA, placa BULK de interface de aquisição de imagens de ressonância magnética, controladora de rede ethernet 10/100/1000, fonte de alimentação de 575W com correção de fator de potencia, alimentação bivolt (100 a 240V), dimensões externas do gabinete tipo torre 44.1cmX16.5cmX44cm, com drivers homologados pela Philips compativeis com a comunicação dos protocolos do equipamento de ressonância magnética INTERA 1.5T- MARCA PHILIPS, registro 10216710146.	HP	HP	XW6400
u	8471.50.10	Unidade reconstrutora de imagem XW6600 16GB de memoria RAM , dois processadores Quad Core Xeon de 2.66Ghz com controlador SCSI integrado, controladora de video NVIDIA quadro NVS290, disco rígido SATA 160GB, HD com sistema operacional especifico para aplicação em equipamentos Philips e drivers dos controladores compatíveis com a comunicação dos protocolos do equipamento de ressonância magnética INTERA 1.5T- MARCA PHILIPS.	HP	HP	XW660016GB
u	8471.50.10	Unidade reconstrutora de imagem XW8200 4GB de memoria RAM distribuidas em modulos de memoria de 512MB, placa controladora SCSI KZBPA-CC, controladora de video NVIDIA quadro 4 280NVS, com sistema operacional especifico para aplicação em equipamentos Philips e drivers dos controladores,HD e placas mãe compativeis com a comunicação dos protocolos do equipamento de ressonância magnética INTERA 1.5T- MARCA PHILIPS	HP	HP	XW8200
u	8471.50.10	Unidade reconstrutora de imagem XW8200 4GB de memoria RAM distribuidas em modulos de memoria de 512MB, quatro controladores ethernet, duas controladoras de video sendo a principal NVIDIA FX 1400 e a secundaria NVIDIA quadro 4 280NVS, disco rigido do sistema de 36GB ultra 3 SCSI com sistema operacional especifico para aplicação em equipamentos Philips e drivers dos controladores,HD e placas mãe compativeis com a comunicação dos protocolos do equipamento de ressonância magnética INTERA 1.5T- MARCA PHILIPS.	HP	HP	XW8200_CDAS
u	8471.50.10	Unidade reconstrutora de imagem XW8400 6GB de memoria RAM distribuidas em modulos de memoria de 1GB,processador XEON com controlador SAS integrado, disco rigido do sistema de 73Gb SAS Gb/s 15000 RPM, quatro controladores ethernet, duas controladoras de video sendo a principal NVIDIA FX 1400 e a secundaria NVIDIA quadro 4 280NVS, disco rigido do sistema de 36GB ultra 3 SCSI com sistema operacional especifico para aplicação em equipamentos Philips e drivers dos controladores,HD e placas mãe compativeis com a comunicação dos protocolos do equipamento de ressonância magnética INTERA 1.5T- MARCA PHILIPS.	HP	HP	XW8400
u	8471.50.10	Kit de substituição Z400 para troca de computadores XW pelo modelo Z400 composto de Maquina automatica Z400 de processamento de dados com 4 memórias 2GB DDR3 1333 ECC,8 port RS232 Serial PCI E, Fonte de alimentação HP Z400, Bateria de 3V, ventilador montado Z400 CHASSIS S, Discro rigido de 160GB 10K, drive de DVD Rom 16x 40x, placa de controle gráfico NVIDIA.FX58, conjunto de softwares versões R12.1.5,R11.8.1 e R12.6.1, documento explicativo para instalação do novo computador, cabos de conexão elétrica, parafusos para fixação e etiquetas de identificação utilizados em equipamento de ressonância mangética.	HP	HP	Z400_KIT
u	8471.50.10	Unidade de processamento de dados Z420(reconstrutor de imagens) CDAS com 8GB de memoria RAM DDR3 ECC , processador Quad Core Intel XEON E5-2600, controladora de video Intel 1000CT, duas placas de video NVIDIA Q410 512MB, cartao de portas seriais de Axxon - SoftIO LF662KB 8 portas, dois discos rigidos de 500GB dez conexoes SATA,, drive de DVD Rom 16x/40x SATA, placa BULK de interface de aquisição de imagens de ressonância magnética, controladora de rede ethernet 10/100/1000, fonte de alimentação de 650W com correção de fator de potencia, alimentação bivolt (100 a 240V), dimensões externas do gabinete tipo torre 44.1cmX16.5cmX44cm, com drivers homologados pela Philips compativeis com a comunicação dos protocolos do equipamento de ressonância magnética INTERA 1.5T- MARCA PHILIPS.	HP	Hp	Z420_8GB
u	8471.50.10	Unidade de processamento de dados Z420 8GB de memoria RAM DDR3 ECC , processador Quad Core Intel XEON E5-2600, controladora de video NVIDIA NVS290, conexoes SATA,, drive de DVD Rom 16x/40x SATA, controladora de rede ethernet 10/100/1000, fonte de alimentação de 650W com correção de fator de potencia, alimentação bivolt (100 a 240V), dimensões externas do gabinete tipo torre 44.1cmX16.5cmX44cm, com drivers homologados pela Philips compativeis com a comunicação dos protocolos do equipamento de ressonância magnética INTERA 1.5T- MARCA PHILIPS.	HP	HP	Z420_WS
u	8471.50.10	Unidade reconstrutora de imagem com placa mãe Intel SE7501WV2, 6 memorias 512 MB DIMM DDR266 SDRAM, HD 80 GB ATA133, 2 processadores 3.6 GHz Intel Xeon 512KB L2 cache 533MHz S604 , HD 80 GB ATA133, CR-ROM IDE, placa de alimentação para 3DBP, placa de circuito impresso 3DBP (exclusiva para equipamentos de tomografia), sistema operacional especifico para aplicação em equipamento Philips, HD e placas mãe compativeis com a comunicação dos protocolos do equipamento utilizada para reconstrução de imagens médicas no EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA BRILLIANCE CT MARCA PHILIPS.	Granite Microsystems	Granite Microsystems	ZGPMS-22884
u	8471.70.12	Unidade de disco rigido magnético (HD) Seagate ST3250312CS de 250Gb SATA 3Gb/s, ja particionado e com software para equipamento de ultrassom HD3 homologado pela Philips para utilização no ecografo com análise espectral Doppler HD9 SISTEMA DE ULTRA-SOM E TRANSDUTORES.	Seagate	Seagate	Pipeline ST3250312CS
u	8471.70.12	Unidade de disco magnético (HD) com interface IDE, 80GB, 7200 RPM, gravado com softwares Apollo, compativel com utilização em equipamento de medicina nuclear BrightView da marca Philips.	SEAGATE	SEAGATE	ST3808110AS
u	8471.70.12	Unidade de disco rígido (HD) IE33 gravado com software de operação versão 6.0.5.10, drivers versão 0.37 e impressoras versão 0.07 utilizado em equipamento de ultrassom IE33.	Western Digital	Western Digital	WD1003FBYX
u	8471.70.19	Unidade de disco rigido magnético (HD) Seagate ST32151W de 2.1 Gb/s, taxa de transferência de dados 20 MB/segundo, velocidade rotacional 5411 RPM, Buffer 512 KB, Interface Ultra SCSI Wide (68 pin), para utilização nas estações de trabalho dos equipamentos médicos de Ressonância Magnética.	Seagate	Seagate	ST32151W
u	8471.70.19	Unidade de disco magnético (HD) 146GB, 15000 RPM com interface SCSI, já particionado e com drives gravados e testados para funcionamento dedicado à utilização em conjunto com o sistema SPEC do EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA BRILLIANCE CT MARCA PHILIPS.	Seagate	Seagate	ST373454LW
u	8471.90.19	Kit do gravador de DVD composto de um gravador de suportes opticos (DVD) e um botão de ejeção do disco utilizado em equipamento de ultrassom.	PHILIPS	PHILIPS	DVD_SVC_HD15
u	8471.90.19	Kit de gravador PMDR composto de um gravador de videos medicos (MDVR) com entrada de video composto BNC e NTSC/Pal, saidas de video BNC separadas com entrada e saida de audio, e etiquetas de identificação utilizado em equipamento de raios x movel, arco cirurgico Philips.	PERKINS ELECTRONICS COMPANY	PERKINS ELECTRONICS COMPANY	PMDR_MDVR
u	8471.90.19	Leitora de CD Rom para leitura de discos ópticos do tipo CD rom utilizada em maquina para processamento de dados para equipamento de medicina nuclear.	Samsung	Samsung	SH-S222L.
u	8479.89.99	MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA CORTE, DECAPAGEM DE FIOS, APLICAÇÃO DE TERMINAIS E VEDANTES EM CABOS ELÉTRICOS, COM CAPACIDADE DE COMPRIMENTOS DE DECAPAGEM (LADOS A/B) ATÉ 16,2MM, CURSOS DE REMOÇÃO: UNIDADE DE CONDUÇÃO PP1 (A) 2 - 40MM (45MM) E UNIDADE DE CONDUÇÃO PP1...4 (B) 40MM (FIXO), SEÇÕES TRANSVERSAIS DE CABOS 0,14 - 6MM2 (FIOS TRANÇADOS), CABO DE DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 5MM, FAIXA DE COMPRIMENTO 60MM - 99M, TOLERÂNCIA DE COMPRIMENTO APROX. 0,2%, RESOLUÇÃO DE ENTRADA 0,1MM, FIO DE ALIMENTAÇÃO 0,6 - 6 M/S (10 M/S), NÚMERO TOTAL DE COMPONENTES 1 - 999.999, TAMANHO DO LOTE 1 - 999.999, FONTE DE ENERGIA 3 X 400V (3P+N+E) 50-60 HZ/25A, CONSUMO DE ENERGIA APROX. 1,5 KW (SEM MÓDULO DE PROCESSAMENTO), PRESSÃO DE OPERAÇÃO 6 BAR (POTÊNCIA NOMINAL A 6 BAR), CONSUMO DE AR 4-6 NL/CICLO (DEPENDENDO DO PROGRAMA), COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE ATÉ 5000 PEÇAS/H, NÍVEL DE RUÍDO APROX. 76DBA (SEM O MODULO DE PROCESSAMENTO). APLICAÇÃO: FABRICAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS AUTOMOTIVOS.	MEGOMAT AG MASCHINENFABRIK	MEGOMAT	ASM 3300-UP
u	8479.89.99	HOMOGENEIZADORES APV, CONSTITUIDOS POR UMA BOMBA DE ALTA PRESSAO COM CAPACIDADE MAXIMA: 6.600 L/H, PRESSAO MAXIMA: 1000 BAR, MOTOR: 110 KW PARA, CONEXOES DOS CANOS: ENTRADA 2 X NOM.38 -SAIDA MON.38, FONTE DE ENERGIA: 3X380 V C.A., 50 C/S. / APLICACAO EM INDUSTRIA ALIMENTICIA - ACONDICIONADA EM GABINETE COM ISOLAMENTO SONORO COBERTO POR ACO INOXIDAVEL POLIDO.	APV HOMOGENISERS	APV HOMOGENESERS	HMG/HP BT.50.80H HIPER
u	8483.40.10	Caixa de redução com motor, polia, parafusos e manual FCO72200026 produzido sob especificações e com relação de redução especifica, com cabo de alimentação para conexão exclusiva no equipamento para o qual o conjunto foi projetado EQUIPAMENTO DE ANGIOGRAFIA INTEGRIS V 5000, registro 10216710040.	Philips	Philips	FCO72200026
u	8501.51.10	Motor de spindle drive trifásico de corrente alternada,200Vdc, 4A, com torque de 10 a 70Nm montado com caixa de redução, eixo e freio eletromagnético 24Vdc utilizado para movimentação vertical da mesa de apoio do paciente em equipamento de tomografia computadorizada.	LANGGUTH & CO	LANGGUTH & CO	SPK50-32
u	8504.40.10	Carregador de acumulador CX50 marca Philips, para fornecimento de tensão elétrica para carga de acumulador,com alça de manuseio seguro montado em involucro com medidas especificas para acoplamento no carrinho base do ecografo com análise espectral Doppler CX50 SISTEMA DE ULTRA-SOM E TRANSDUTORES.	PHILIPS	PHILIPS	AC_ADAPTER_CX
u	8504.40.40	Equipamento para fornecimento ininterrupto de energia UPS com eficiência superior a 94%, potência de saída de 2.2kVa, tensões de saída de 120 e 220V regulação on line, ruido de operação inferior a 45dB, montado em rack 2U compativel com utilização em equipamento de tomografia computadorizada Philips.	TrippLite	TrippLite	SU2200RTXL2UA
u	8504.40.90	Fonte de alimentação 120Vac, 1450VA, com tensões de saída de +5Vdc, -5.2Vdc, +6Vdc,-6Vdc, +15Vdc,-15Vdc,+12Vdc, -12Vdc e 115Vdc desenvovida para uso específico de fornecimento de tensões de alimentação interna no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM HDI 5000 - MARCA PHILIPS.	Philips	Philips	APM HDI
u	8504.40.90	Fonte de alimentação 115/230 Vac, 250W com seis conectores de tensão de saída desenvovida para uso específico de fornecimento de tensões de alimentação interna no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM HDI 5000 - MARCA PHILIPS.	Philips	Philips	APM HDI v2
u	8504.40.90	Fonte de alimentação de 40kW de alta tensão de alta tensão com entrada de 220V, 32A utilizadao para fornecimento de alta tensão elétrica de uso exclusivo em amplificador de radiofrequencia de equipamento de ressonância magética INTERA 1.5T- MARCA PHILIPS.	Copley	Copley	C781
u	8504.40.90	Conversor AC DC para conversão de tensão alternada em tensão contínua e fornecimento de tensões de alimentação elétrica de equipamento de ultrassom montado em gabinete proprio e compativel com acoplamento ao gabinete de equipamento modelo Clearvue.	philips	philips	Clearvue
u	8504.40.90	Fonte de alimentação com tensões de saída de +5V ,+15V e -15V, tensão de entrada de 120Vac com cabo de conexão elétrica e base de montagem compativeis com utilização em equipamento de medicina nuclear Philips.	Adac	Adac	ELEC_PS3
u	8504.40.90	Fonte de alimentacao de alta tensão (HV) com tensão de alimentação de 115Vac, 6,25A e tensão de saída -1500Vdc, 130mA, programável remotamente, regulação de carga 0,005%, ripple inferior a 100mV, dimensões externas máximas de 483x133x279mm utilizada para fornecimento de alta tensão em equipamento de medicina nuclear.	Spellman	Spellman	HV_1500V
u	8504.40.90	Fonte de alimentação PS-2 configurável, modelo imp1-3w0-1c0-1c0-1w0-00-c com potencia de saída de 1500W tesões de saída 48V e 15,6A, três saídas de 2,85V e 35A, 48V e 4A utilizada para fornecimento de tensões continuas a sistemas eletrônicos do gantry de equipamento de tomografia computadorizada.	Astec	Astec	imp1-3w0-1c0-1c0-1w0-00-c
u	8504.40.90	Fonte de alimentação MP30 com tensão de entrada de 90 a 250Vac e tensão de saida de 14Vdc com potência de 80W para fornecimento de tensões elétricas internas projetada para uso especifico e exclusivo no equipamento de monitoração de sinais MONITOR DE PACIENTE INTELLIVUE MARCA PHILIPS, registro 10216710143.	Philips	Philips	MP30
u	8504.40.90	Fonte de alimentação iMP4 da PFEI do sistema Filter Box, 10 A para tensões de entrada de 85 a 264VAC, quatro tensões de saída de 66V cada e potência de 600W com certificação de EMI CISPR 22/EN55022 utilizada em equipamento de ressonância magnética INGENIA, registro 10216710217.	Astec	Astec	MP4
u	8504.40.90	Fonte de alta tensão (conversor estático) PD250 para fornecimento de tensão de -350 e +350Vdc ao amplificador de gradiente com modulo FPLA e processador com conversor de saida do tipo Boost utilizado em gabinete amplificador de gradiente para equipamento de ressonância magnética.	Picker	Picker	PD250
u	8504.40.90	Fonte de alimentação 60V 13A, com regulação de carga de 0,2%, regulação de linha de 0,5%, dimensões externas 226,6x127x63.5mm, peso 1,95kg com marcação CE e UL, com cabo de conexão elétrica especifico para conexão ao detector utilizada no equipamento de medicina nuclear FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM.	Power One	Power One	PFC500
u	8504.40.90	Fonte de alimentação do M Cabinet compativel com fornecimento de tensões reguladas (+24V, +12V, +5V,-5V, 3,3V, -3,3V e -12V) para alimentação do gabinete de processamento com marcação UL e CE compativel com utilização no equipamento de angiografia Allura Xper FD10 e FD20.	Radisys	Radisys	PFS272
u	8504.40.90	Fonte de alimentação PRM para regulação e distribuição das tensões elétricas de alimentação do equipamento com tensões de saída de 5 e 12V positivos regulados, montado em modulo customizado para utilização em equipamento de ultrassom Clearveu.	Philips	Philips	PRM
u	8504.40.90	Fonte de alimentação range de 90 a 264Vac, 60/50Hz com impedancia de aterramento de 200 ohms, com tensões de saída de +11V,+5V,+60V e -140V multiplexadas, +3Vdc, +5Vdc, +12Vdc, -12Vdc,-5Vdc,+2Vdcalém de três saidas chaveadas de 120Vac desenvovida para uso específico de fornecimento de tensões de corrente continua e alternada para alimentação interna dos diversos subsistemas e placas de circuitos impressos do equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM ENVISOR.	Philips	Philips	PW CLASS B ENVISOR
u	8504.40.90	Fonte de alimentação 100 a 127Vac, 60Hz potencia de 1000VA com sistema de ventilação e conector DB para conexão de controle externo, montada em caixa metálica projetada de acordo com medidas específicas para o gabinete do ecografo com análise espetral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22.	Philips	Philips	PW_IU33
u	8504.40.90	Fonte de alimentação TDK3173 com tensão de entrada de 207V a 253V, potência de 200W, saídas multiplas de 5VDC, 15Vdc, -15Vdc, 5,2Vdc, 21,5Vdc e -21,5Vdc montada em suporte metálico com transformador utilizada em equipamento de angiografia.	TDK LAMBDA LTD	TDK LAMBDA LTD	TDK3173
u	8504.40.90	Fonte de alimentação AC/DC entrada com range de 90 a 264Vac com impedância de aterramento máxima de 100 ohm, tensões de saída de 2.5Vdc , 3.3Vdc, 5Vdc, -5Vdc, 12Vdc, -12Vdc, 120Vac, etc, desenvovida para uso específico de fornecimento de tensões de alimentação interna no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM HD11.XE - MARCA PHILIPS.	Philips	Philips	U AC_DC HD11
u	8504.40.90	Kit de fonte de alimentacao composto de uma fonte de alimentação com saídas multiplas de tensões, tensão de entrada entre 90 e 264Vac, 450W, eficiência tipica de 75%, ripple maximo de 1%, suporte metálico especifico para montagem no equipamento de medicina nuclear e cabos de conexão ao circuito elétrico do equipamento de medicina nuclear Philips.	Lambda Americas	Lambda Americas	Vega_450
s	8509.80.90	TRITURADOR EQUIPADO COM MOTOR ELETRICO DE 1/2 HP; 220/240V . / Aplicação: UTILIZADO PARA OPERAÇÕES CONTINUAS NA ESTAÇÃO DE MACROSCOPIA SHANDON GROSSLAB JR STAND ALONE, MARCA THERMO FISHER)	In SINK ERATOR DIVISION, EMERSON CO.	IN SINK ERATOR FABRICAÇÃO NOVO NR DE	LC-50
u	8515.80.90	Maquina de soldadura por ultrassom, com rolo de vedacao para a soldadura de chapas absorsores de cobre com tubos de cobre em sequencia (harpa), ambas as direcoes (para afrente e para tras), equipada com o modulo de soldadura com rolo de vedacaoRM20 Caracteristicas tecnicas da maquina:Velocidade da travessa transversal (A1): máx. 30m/minVelocidade de transporte do absorsor :Avanço : 15mm/segQuantidade de tubos absorsores: variavelDistância entre tubos: 60-180 mm (programável)Ø x espessura de parede mínima: 6,0mm x 0,4mmDimensões do colector: 2,40m x 2,40m no máximoMaterial absorsor: cobreSuperficie absorsora: polida ou com revestimento altamente selectivode um dos ladosEspessura da chapa absorsora: 0,2mm até 0,40mm. / Aplicacao: utilizada na linha de producao da emrpesa para soldar tubos de cobre para producao das placas coletoras de raios solares para aquecimento de agua.	SCHUNK SONOSYTEMS GMBH	SCHUNK	SWR 20
u	8517.62.39	Comutador Cisco Serie Catalyst 2960-X, com 48 portas GigE PoE 740W e 2 portas 10G SFP+, Base LAN, codigo WS-C2960X-48FPD-L.ESPECIFICACOES DO PN : WS-C2960X-48FPD-LESPECIFICACOES GERAIS- Leds indicadores de stauts- 48 portas Ethernet 10/100/1000- 1 RU- 1 porta consoleGERENCIAMENTO:- BRIDGE-MIB- CISCO-CABLE-DIAG-MIB- CISCO-CDP-MIB- CISCO-CLUSTER-MIB- CISCO-CONFIG-COPY-MIB- CISCO-CONFIG-MAN-MIB- CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB- CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB- CISCO-ENVMON-MIB- CISCO-ERR-DISABLE-MIB- CISCO-FLASH-MIBPADROES:- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocolo- IEEE 802.1p CoS - IEEE 802.1Q VLAN- IEEE 802.1s- IEEE 802.1w- IEEE 802.1X- IEEE 802.1ab (LLDP)- IEEE 802.3ad- IEEE 802.3afDIMENSOES(AxLxP):- 4.4 x 45 x 23.6cmAMBIENTE:- Temperatura operacional: -5o to 40oC- Temperatura de armazenamento: -25o a 70oC- Umidade relativa: 10 a 90% sem condensacaoENERGIA:- 27W- 100/240 VAC- 50 a 60HzSEGURANCA:- UL 60950-1, segunda edicao- CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, segunda edicao- TUV/GS to EN 60950-1, segunda edicao- CB to IEC 60950-1 segunda edicao NOM EMC:- FCC Parte 15 Classe A- EN 55022 Classe A (CISPR22)- EN 55024 (CISPR24)- AS/NZS CISPR22 Classe A- CE- CNS13438 Classe A- MIC- GOST- China EMC. / APLICACAO DO BEM: Utilizado para comutacao de rede, reencaminhar pacotes entres outros nos na rede.	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	CISCO	WS-C2960X-48FPD-L
u	8517.62.39	Comutador Catalyst 3750, com 48 portas 10/100/1000 PoE, 4 portas SFP, imagem padrao, modelo WS-C3750G-48PS-S.ESPECIFICACOES DO PN: WS-C3750G-48PS-SESPECIFICACOES GERAIS- 48 portas Ethernert 10/100- 4 portas 10/100/100 uplinks- Leds indicadores de stauts- 1 porta console- Memoria DRAM: 512MB- Memoria flash: 128MB- Total de Vlans: 1005 PADROES:- IEEE 802.1s- IEEE 802.1w- IEEE 802.1x- IEEE 802.1x-Rev- IEEE 802.3ad- IEEE 802.1ae- IEEE 802.3af- IEEE 802.3atAMBIENTE:- Temperatura de armazenamento: -40o C' to 70o C'- Temperatura operacional: -5oC to +45o C- Umidade relativa: 5 a 95% sem condensacaoDIMENSOES(AxLxP):- 4.45 x 44.5 x 46.0SEGURANCA:- UL60950-1- C-UL para CAN/CSA 22.2 No.60950-1- TUV/GS para EN 60950-1- CB para IEC 60950-1 - AS/NZS 60950-1- NOM - GOST EMC:- FCC Parte 15 Classe A- EN 55022B Classe A (CISPR22 Classe A)- VCCI Classe A- AS/NZS 3548 Classe A ou AS/NZS CISPR22 Classe A- KCC- GOST - CCC para PS FRU Redundante. / APLICACAO: Utilizado para comutacao de rede, reencaminhar pacotes entres outros nos na rede.	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	CISCO	WS-C3750G-48PS-S
u	8517.62.41	Roteador digital com capacidade de conexao sem fio Cisco 892SFP com 1 porta GE e 1 GE/SFP, codigo C892FSP-K9.ESPECIFICACOES DO PN : C892FSP-K9ESPECIFICACOES GERAIS:- 4 portas 10/100- 1 porta console- 1 porta auxiliar- Leds indicadores de status- Wireless Mode- 8 Wireless Vlan- Memoria FLASH USBTECNOLOGIA SUPORTADA:- 802.11b: 1, 2, 5.5, 6, 9, and 11 Mbps- 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps- 802.11n: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54,and m0-m15DIMENSOES(AxLxP):- 1.9 x 12.8 x 10.4 in. (48 x 325 x 264 mm) ENERGIA:- Entrada AC: 100 to 240 VAC- Frequencia: 50 to 60 HzAMBIENTE:- Temperatura operacional: 32 to 104oF (0 to 40oC)- Temperatura de armazenamento: : -4 to 149oF (-20 to 65oC)SEGURANCA:- 47 CFR Parte 15: 2006- CISPR22: 2005- EN300386: V1.3.3: 2005- EN55022: 2006- EN61000-3-2: 2000 [Inc amd 1 and 2]- EN61000-3-3: 1995 [+ amd 1: 2001]- ICES-003 Issue 4: 2004- KN 22: 2005- VCCI: V-3/2006.04. / APLICACAO: Utilizado para encaminhar pacotes de dados entre redes de computadores. Fazendo uma entrega consistente dos pacotes fim-a-fim.	FOXCONN CZ S.R.O	CISCO	C892FSP-K9
u	8517.62.59	Dispositivo para emissao, transmissao e recepcao de dados. / ESPECIFICACOES GERAIS / - Este e um equipmaneto de transmicao avancada que foi desenvolvido para otimizar a arquitetura de rede e melhor a confiabilidade dos dados, escalabilidade e eficiente. / - Monitoracao remota via ROSA/TNCS- Modo de Redundancia independente ou Master/Slave- Controle local via Local Craft Interface (LCI) ou Modulo de comunicacao de interface - inteligente (ICIM) / - Controle optical automatic / - Niveis de saida ajustaveis RF / - Pontos de teste RF ( um receptor optical independete para cada um ) / - Blind-mate (push-on) conexoes para RF, Energia e dados / AMBIENTE: / - Faixa de temperature: 0 ate +50 / - Faixa de umidade: 0 ate 95 Energia ( Optical ): - Entrada: -17 to -8 (High Gain) -17 to 0 (Standard Gain) dBm- RF bandwith: 5 ate 90Mhz / - Consumo de energia: < 5w DC- RF ponto de teste: -20 (±1.0) dBEMC:- FCC Parte 15 (CFR 47) Classe A- ICES-003 Classe A- EN55022 Classe A- CISPR22 Classe A- AS/NZS 3548 Classe A- VCCI Classe A- ETS 300 386- EN 55022- EN 55024.SEGURANCA:- UL 60950CAN/CSA-C22.2 No. 60950- EN 60950- IEC 60950- TS 001- AS/NZS 3260 / APLICACAO: Utilizado para emitir, transmitir e receber informacoes de rede	SCIENTIFIC ATLANTA	Cisco	4005374
u	8517.62.59	Dispositivo para emissao, transmissao e recepcao de dados, transceptor Active Twinax, com cabo de 7m de extensao, codigo SFP-H10GB-ACU7M=. ESPECIFICACOES DO PN: SFP-H10GB-ACU7MESPECIFICACOES GERAIS:- 7 metros- Leds indicadores de statusENERGIA:- Maxima: 106WAMBIENTE:- Temperatura operacional: 41 a 104o F (5 a 40o C)- Temperatura de armazenamento: -4 149o F (-20 65o C)- Umidade relativa: 5 a 85% sem condensacaoSEGURANCA:- UL 1950- CSA 22.2-No. 950- EN60950- IEC 60950 CB - ACA TS001- AS/NZS 3260EMI:- FCC CFR 47-Parte 15 1998 Classe A- ICES 003 Classe A- AS/NRZ 3548 Classe A- EN55022 Classe B (ate 1 GHz)- VCCI Classe A. / APLICACAO: Utilizado para emitir, transmitir e receber informacoes de rede	TYCO ELECTRONICS (DONGGUAN) LTD.	Cisco	SFP-H10GB-ACU7M=
u	8517.62.59	Dispositivo para emissao, transmissao e recepcao de dados, modulo transceptor QSFP para 4 x SFP10GE, com cabo de extensao de 3m, codigo QSFP-4SFP10G-CU3M=. ESPECIFICACOES DO PN: QSFP-4SFP10G-CU3M=ESPECIFICACOES GERAIS:- Hot-swappable podendo ser retirado com o equipamento ligadoAMBIENTE:- Temperatura operacional: 0 a 70oC (32 a 158oF)- Temperatura de armazenamento: -40 a 85oC (-40 a 185oF)PADROES:- GR-20-CORE: - GR-326-CORE: - GR-1435-CORE: - IEEE 802.3ba (-SR4, -LR4)- IEEE 802.3ae (-CSR4)- QSFP+ MSA SFF-8436- SFP+ MSA SFF-8431 e -8461- RoHS 6SEGURANCA:- UL 60950-1 Segunda edicao- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Segunda edicao- EN 60950-1 Segunda edicao- IEC 60950-1 Segunda edicao- AS/NZS 60950-1EMC:- 47CFR Parte 15 (CFR 47) Classe A- AS/NZS CISPR22 Classe A- CISPR22 Classe A- EN55022 Classe A- ICES003 Classe A- VCCI Classe A- EN61000-3-2- EN61000-3-3- KN22 Classe A- CNS13438 Classe A- EN55024- CISPR24- EN300386- KN24. / APLICACAO DO BEM: Utilizado para receber, transmitir e emitir pacotes de dados em rede de computadores	JABIL CIRCUIT INC.- SHANGHAI	CISCO	QSFP-4SFP10G-CU3M=
u	8517.62.59	Sistema de Telepresenca Modelo CTS-EDGEXX.Caracteristicas do Cisco TelePresence System Edge 95 MXP:ESPECIFICACOES:-Componentes da unidade: Controle remoto sem fio , a Cisco TelePresence PrecisionHD camera , microfone e cabos-Largura de banda padrao: -Cisco TelePresence System 95 MXP:- H.320: 512 kbps- H.323 e SIP: 2 Mbps-Cisco TelePresence System 75 MXP:- H.320: 128 kbps- H.323 e SIP: 768 kbps-Video Standards: H.261, H.263, H.263+, H.263++ (natural video), e H.264-Formato de Video: NTSC, PAL, VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, e HD720p-Audio standards: G.711, G.722, G.722.1, G.728, e 64-bit and 128-bit MPEG4 AAC-LD.ENERGIA:-100 Hz a 250 VAC e 50 a 60-40 watts ( W) maxima.AMBIENTE:-Temperatura de armazenamento: (-20 a 60o C).-Regulatory Compliance:- Directive 73/23/EEC (low-voltage directive)- Standard EN 60950- Directive 89/336/EEC (EMC directive)- Standard EN 55022, Class B- Standard EN 55024- Standard EN 61000-3-2/-3-3- Directive 1999/5/EEC (R and TTE directive)- Standard TBR3. / APLICACAO: UTILIZADO PARA SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA E TELEPRESENCA	KITRON AS	CISCO	CTS-EDGEXX-K9=
u	8525.80.29	Câmera de vídeo XTV16 CCD para conversão de luz oriunda de feixes de raios x medico em sinal elétrico, de altíssima sensibilidade e resolução compatíveis com a geração de imagens para diagnostico medico projetadas e utilizadas exclusivamente em intensificador de imagens do EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS V 3000.	Adimec	Adimec	XTV16
u	8525.80.29	Camera de video XTV8 CCD, rotativa, com iris , diafragma e par de prismas, com alta resolução, baixo ruido e pulso de sincronismo selecionavel (interno ou externo), pixel efetivo de 751x582 com certificações de segurança IEC601-1, UL2601, CAN/CSA C22.2 e XDV 13137, utilizada para formação de imagens a partir da captação da luz oriunda da transformação do RX emitido pelo intensificador de imagem do equipamento medico de raios x movel ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, registro 10216710061.	Adimec	Adimec	XTV8
u	8528.49.29	Monitor de vídeo policromático 15 polegadas RGB, com tubo de raios catódicos, montado em suporte articulavel e com giro de ate 120 graus resolução de 800 pixels por linha, 800x600 VGA, concebido com encaixes e cores compatíveis para utilização exclusiva para visualização de imagens de ultrassom em exames médicos no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM HD11.XE - MARCA PHILIPS, registro 10216710152.	Barco NV	Barco NV	15RGBENVISOR
u	8528.49.29	Monitor de vídeo policromático 15 polegadas RGB, com tubo de raios catódicos, montado em suporte articulavel e com giro de ate 120 graus resolução de 800 pixels por linha, 800x600 VGA, concebido com encaixes e cores compatíveis para utilização exclusiva para visualização de imagens de ultrassom em exames médicos no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM SONOS 5500 M2424A MARCAPHILIPS.	Philips	Philips	15RGBSONOS
u	8528.51.20	Monitor LCD policromatico H3 17 polegadas com resolução de 1280x1040 em frequencia de 60Hz, pixel de 0.258mm, interface digital, ângulo de visualização maior que 170 graus, com controle de tremulação de imagem para redução de fadiga ocular, montado com braço articulado com quatro modos de articulação e ajuste de altura em ate 10 polegadas, otimizado para visualização de imagens de ultrassom medico no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM HD11.XE - MARCA PHILIPS.	Philips	Philips	H3 17_v2
u	8528.51.20	Monitor LCD 17 polegadas com microfone integrado, resolução 1280x1024, montado com acabamento plastico resistente a fluidos normalmente presentes em ambiente clinico, compativel para montagem em braço articulado de equipamento de ultarssom Philips HD11.	Philips	Philips	HD11_LS3
u	8528.59.20	Monitor de vídeo policromatico LCD 20 polegadas de alta resolução com razao de contraste de 500:1, angulo de visão superior a 170 graus vertical e horizontal, tempo de resposta inferior a 25ms, com controle de tremulação de imagem para redução de fadiga ocular, montado com braço articulado com quatro modos de articulação e ajuste de altura em ate 10 polegadas, otimizado para visualização de imagens de ultrassom medico, concebido com encaixes e cores compatíveis para utilização exclusiva para visualização de imagens de ultrassom em exames médicos no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS.	Barco NV	Barco NV	L1_MC_20IU22IU33
u	8528.59.20	Monitor LCD L2 policromatico 20 polegadas, com tamanho efetivo do display de 17,75 polegadas marca Philips, com alimentação em 90 a 260Vac, 50/60Hz, resolução 1400x1050 (SXGA), pixel horizontal e vertical de 0.24375mm, ângulo de visualização vertical e horizontal de 170 graus, 17.7 milhões de cores, peso de 7kg, concebido com encaixes para montagem no corpo de ultrassom Philips, cores e padronização compatíveis e homologado pela Philips para visualização de imagens de ultrassom em exames médicos no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM HD15.	Philips	Philips	L2_LCD_HD15
u	8528.59.20	Monitor LCD policromatico 16 polegadas com resolução de 1280x1040 em frequencia de 60Hz, pixel de 0.258mm, interface digital, ângulo de visualização maior que 170 graus, com controle de tremulação de imagem para redução de fadiga ocular, montado com braço articulado com quatro modos de articulação e ajuste de altura em ate 10 polegadas, otimizado para visualização de imagens de ultrassom medico no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM HD11.XE - MARCA PHILIPS	Philips	Philips	L3 16
u	8528.59.20	Monitor de vídeo policromatico LCD 20,1" de alta resolução com razao de contraste de 500:1, angulo de visão superior a 170 graus vertical e horizontal, tempo de resposta inferior a 25ms, com controle de tremulação de imagem para redução de fadiga ocular, montado com braço articulado com quatro modos de articulação e ajuste de altura em ate 10 polegadas, otimizado para visualização de imagens de ultrassom medico, concebido com encaixes e cores compatíveis para utilização exclusiva para visualização de imagens de ultrassom no equipamento de ultrassom SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS.	Barco NV	Barco NV	LCD20.1_IU22
u	8543.70.19	Amplificador de radiofrequência 25kW, S21F, 64,05 MHz, 208Vac, 30A, com marcações CE e UL desenvolvido especificamente para aplicações em equipamento de diagnóstico médico por ressonância magnética 1.5T.	ETO	ETO	51-S21F-64
u	8543.70.19	Amplificador de radio frequência 42 MHz, desenvolvido para aplicações em ressonância magnética utilizado para amplificação sinais do corpo humando durante exames no equipamento de ressonância magnética Gyroscan T10 NT	Ehrhorn	Ehrhorn	53-S22D-42
u	8543.70.19	Amplificador de radio frequência 64 MHz, valvulado, 25KW de potência, com marcações UL 2601/ CSA 601 desenvolvido para aplicações em ressonância magnética utilizado para amplificação sinais do corpo humando durante exames no equipamento de ressonância magnética INTERA 1.5T- MARCA PHILIPS.	MKS	MKS	53-S23A-64
u	8543.70.19	Amplificador de radio frequência pulsada linera, 64 MHz, 18KW de potência, com marcações UL 2601/ CSA 601 desenvolvido para aplicações em ressonância magnética utilizado para amplificação sinais do corpo humando durante exames no equipamento de ressonância magnética ACHIEVA - MARCA PHILIPS .	MKS	MKS	53-S30-64 v2
u	8543.70.99	Modulo Eletronico transmissor, utilizado para transmitir sinais de laser invisível do Rotor para o Receptor que fica na parte fixa do Gantry, em tomógrafo Brilliance BigBore 16	Moog	Moog	Rotor Module
u	8543.70.99	Modulo Eletronico receptor (ou Receptador), que recebe os sinais de laser invisível que vem do Rotor e transforma uma parte dos sinais em sinal elétrico e envia para o console do tomógrafo,Brilliance BigBore 16	Moog	Moog	Sator Module
u	8607.99.00	CHAVE ELIMINADORA DE CIRCUITOS AUXILIARES - CCOS1, CHAVE COMUTADORA MANUAL (TIPO DE LEVAS) DE CONFIGURACOES DE INTERLIGACOES ELETRICAS, DO TIPO ROTATIVA, ROBUSTA E DE FACIL OPERACIONALIDADE, CONSTITUIDA POR CAMARAS OU PISO DE MATERIAL ISOLANTE (TERMOPLASTICOS E TERMOFIXOS), CONTENDO CONTATOS DE PRATA DUPLOS SOBREPOSTOS, VARIAS LIGAS ENDURECIDAS, E TEM ALTA CAPACIDADE DE RUPTURA, COM SISTEMA DE ENGRENAGEM DO TIPO REDUTOR PARA ACIONAMENTO SIMULTANEO DAS DUAS TORRES DE CAMARAS DE CONTATOS. REFERENCIA BHIPLAT COM DOIS COMUTADORES (DE 6 E 7 PISOS): 16A / 500V COM MANOPLA (HANDLE) DO TIPO B. / APLICACAO: PARA APLICACAO FERROVIARIA, MAIS ESPECIFICAMENTE NOS CIRCUITOS DE REDUNDANCIA E DE CONFIGURACOES DE CIRCUITOS AUXILIARES NOS TRENS DA SERIE UT440. LOCALIZACAO NO TREM: ARMARIO DE BAIXA TENSAO NO INTERIOR DA CABINE DE MAQUINISTA.	KNORR-BREMSE SPAIN	KNORR	GR 3M
s	9007.92.00	PARTES E PECAS PARA PROJETOR CINEMATOGRAFICO, SENDO: P/N - DE-1PH-1D-120V-IS1-XL - GABINETE TIPO "PEDESTAL ENCAPSULATOR" CONTENDO NO MESMO CORPO, MONTADO EM CARATER DEFINITIVO: ESTABILIZADOR DE TENSAO (FUNCAO MODULO DE INTERFACE), UNIDADE DE AUTOMACAO I/F, 2RU, JNOIR, APARELHO TIPO SWITCH PARA COMUNICACAO DE DADOS DE REDE LAN E WAN, AMPLIFICADORES (MONITORES) E PROCESSADORES DE SOM, REGULADOR DE INTENSIDADE LUMINOSA (DIMMER), PAINEL DE CONTROLE DE AUTOMACAO, APARELHO DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (UPS OU NO BREAK),SUPORTE AUTOMATICO DE EMULADOR DE PROJECAO 3D "XL MOVER" E REGUA DE TOMADAS QUE EXERCEM, SIMULTANEAMENTE, AS FUNCOES DE PROTECAO ELETRICA E RECEPCAO DE IMPULSOS DE SINAL DIGITAL PARA CONVERSAO E TRANSMISSAO DE IMPULSOS ELETRICOS DE CONTROLE DE AUTOMACAO DO PROJETOR DIGITAL CINEMATOGRAFICO ALEM DE APOIO FISICO PARA O MESMO. TENSAO DO EQUIPAMENTO: 120V, MONOFASICO. MODELO S4 DE COM RACK DE SOM INCORPORADO" , VERSAO "XL MOVER" APLICAÇÃO: SALAS DE CINEMA	MOVING IMAGES TECHNOLOGIES	MOVING IMAGE TECHNOLOGIES	S4 (DE)
u	9015.80.90	INSTRUMENTO GEOFÍSICO MODELO VRS UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE EM OPERAÇÕES DE LEVANTAMENTO SÍSMICO PARA POÇOS PETROLÍFEROS. / APLICAÇÃO: UTILIZADO NOS SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DADOS DE POÇOS PETROLÍFEROS.	HALLIBURTON MFG AND SERVICE LTDA	HALLIBURTON	VRS-HP
u	9022.30.00	Tubo de raios x CTR1725 montado em cupula protetora e de conexão (housing), tensão nominal 140kV, maxima dissipação de anodo 4.1kW, foco fino 0.4mm, foco grosso 0,6mm, angulo de anodo 7°, utilizado no EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.	Dunlee	Philips	CTR1725
u	9022.30.00	Tubo de raios x MRC 200 0407 ROT GS 1004 montado em cupula protetora e de conexão (housing) ROT-GS 1004, anodo de 200mm de diâmetro, foco fino de 0,4mm, foco grosso de 0,7mm, ângulo de anodo de 11º, resfriado a óleo, utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153.	PHILIPS	Philips	MRC 200 0407 ROT-GS 1004
u	9022.30.00	Tubo de raios x MRC 200 0508 ROT 1003 montado em cupula protetora e de conexão (housing), anodo de 200mm de diâmetro, foco fino de 0,5mm, foco grosso de 0,8mm, ângulo de anodo de 9º, resfriado a óleo utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS HM 3000.	Philips	Philips	MRC 200 0508 ROT 1003
u	9022.30.00	Tubo de raios x MRC 0508 montado em cupula protetora e de conexão (housing) ROT 1001, anodo de 200mm de diâmetro, foco fino de 0,5mm, foco grosso de 0,8mm, ângulo de anodo de 9º, resfriado a óleo utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS ALLURA 9C, MARCA PHILIPS, registro 10216710155.	Philips	Philips	MRC_200_0508_1001
u	9022.30.00	Tubo de raios x MRC 0410 ROT-GS 2502 montado em cupula protetora e de conexão (housing), com tecnologia de chaveamento de grade, foco fino de 0,4mm, foco grosso de 10mm, ângulo de anodo de 11º, maxima taxa de resfriamento de anodo 4,7kW, resfriado a óleo utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS ALLURA - marca Philips, registro 10216710060.	Philips	Philips	MRM04102502
u	9022.30.00	Tubo de raios x SRM 0612 ROT 504 montado em invólucro metálico para protenção e conexão do tubo ao equipamento, focos de 0,6 e 1,2mm, refrigerado a ar, capacidade termica do anodo de 800kHU, angulo de inclinação do anodo de 12 graus, utilizado em EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS HM 3000, registro 10216710004.	Philips	Philips	SRM_0612_ROT_504
u	9022.30.00	Tubo de raios x SRM0612 montado em cupula protetora e de conexão (housing) SRM91612 ROT 501 com anodo de 100mm de diâmetro, focos de 0,6 e 1,2mm, ângulo de anodo de 12º, resfriado a água utilizado em Angiografia Integris H3000, Marca Philips, Registro 10216710003.	Philips	Philips	SRM_0612_ROT501
u	9022.90.11	Gerador de alta tensão para geração de raios x 0 a 150kV, com interface de controle analogico e digital, 42kW, ponto focal duplo, utilizado em EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MX4000.	Spellman	Spellman	24kW-120kW hv
u	9022.90.11	Monobloco gerador de raios x composto tubo de raios x e gerador de alta tensão montados em um único bloco selado, com gerador de 150kV, 100mA, 7,5kW e tubo de raios x varian tipo a145,120kV com ângulo de anodo de 10º, diametro de anodo de 71mm utilizado no equipamento de raios x ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, Marca Philips,	Philips	Philips	MONOBLOCO A145
u	9022.90.11	Gerador de alta tensão 28KW, 100kHz, corrente máxima de entrada de 63A, ciclo de trabalho maximo de 10%, resistência aparente de 0.27ohms, composto de três blocos principais (bloco de controle de potência, bloco inversor e tanque de alta tensão) utilizado para geração de alta tensão necessária para produção de raios x em equipamento de tomografia computadorizada, utilizado no EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, modelos Mx 4000 Dual, Mx 4000, Mx 6000 Dual, Registro 10216710168.	Philips and Neusoft Medical Systems	Philips and Neusoft Medical Systems	NSG-T10028A_r
u	9022.90.11	Gerador de alta tensão HV utilizado para aplicação de alta tensão de anodo e catodo necessária á geração de raios x no equipamento de tomografia computadorizada EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO Mx8000 DUAL vEXP MARCA PHILIPS, Registro 10216710142.	Siemens	Siemens	SP727125441