MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

CONSULTA PÚBLICA Nº 20, DE 1 DE  AGOSTO DE 2013.

(Publicada no DOU em 02.08.2013)

A Secretária do Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de acordo com os artigos 8o e 9o da Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 170, de 4 de agosto de 2010, torna pública a proposta de fixação de Processo Produtivo Básico – PPB.

Manifestações podem ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, ao e-mail: cgel.ppb@mdic.gov.br.

HELOÍSA REGINA GUIMARÃES MENEZES

Secretária do Desenvolvimento da Produção

ANEXO

PROPOSTA Nº 063/2012 – FIXAÇÃO DE PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO PARA APARELHO DE RAIOS X FIXO, COM AQUISIÇÃO DE IMAGENS VIA DETECTOR DIGITAL PLANO:

OBS: A minuta está em forma de Portaria (Versão Lei de Informática)

Art. 1o  Estabelecer para o produto APARELHO DE RAIOS X FIXO, COM AQUISIÇÃO DE IMAGENS VIA DETECTOR DIGITAL PLANO, produzidos no País, o seguinte Processo Produtivo Básico:

I - montagem e soldagem de todos os componentes na(s) placa(s) de circuito impresso que implemente(m) as seguintes funções:

a) recepção de sinais;

b) tratamento/processamento de imagens; e

c) saída de imagens.

II - montagem e conexões do gerador de alta tensão que alimenta o tubo de raios-x;

III - montagem e fixação do suporte porta tubo;

IV - montagem e conexão do tubo de raios-x no suporte porta tubo;

V - montagem e conexões do colimador no tubo de raios-x;

VI - montagem e fixação do tampo na base da mesa de exames;

VII - montagem e fixação do suporte de cassete (porta chapa) na coluna suporte (“Bucky Mural”);

VIII - montagem e fixação do Detector Digital e Módulo Controlador na mesa e na coluna suporte (“Bucky Mural”), quando aplicável;

IX - testes de segurança elétrica, compreendendo teste de impedância de aterramento, corrente de fuga, rigidez dielétrica, etc;

X - alinhamento do colimador do feixe de raios-x ao campo de irradiação;

XI – instalação de software de operação e processamento;

XII - testes de funcionamento, calibração, desempenho e confiabilidade; e

XIII – embalagem.

Parágrafo único. Desde que obedecido o Processo Produtivo Básico, somente as etapas estabelecidas nos incisos “I” e “XIII” poderão ser realizadas por terceiros, enquanto as demais deverão ser realizadas pela empresa fabricante, salvo nos casos em que a terceirização faça parte de projeto de transferência de tecnologia para empresas instaladas no País.

Art. 2o  Quando o APARELHO DE RAIOS X FIXO COM AQUISIÇÃO DE IMAGENS VIA DETECTOR DIGITAL PLANO for comercializado com um ou mais produtos relacionados neste artigo, os mesmos deverão ser produzidos no País, conforme seus respectivos  Processos Produtivos Básicos, quando aplicável, respeitando-se o seguinte cronograma:

I - a partir de 1o de janeiro de 2015:

a) computador reconstrutor ou computador console;

b) conjunto mecânico para estativa vertical;

c) conjunto mecânico para suporte porta tubo e mesa de exames;

d) gerador de alta tensão; e

e) monitor de visualização de imagens.

II – a partir de 1o de janeiro de 2016:

a) detectores de raios-x; e

b) software de processamento de imagens e sinais.

§ 1o  Desde que obedecido o Processo Produtivo Básico, as partes, peças, componentes, acessórios e softwares relacionados nos incisos I e II poderão ser produzidos por terceiros, desde que faça parte de projeto de transferência de tecnologia para empresas instaladas no País.

§ 2o  Para os equipamentos citados no inciso I e na alínea “a” do inciso II, caso opte por não produzi-los no País, a empresa deverá investir 0,5% (cinco décimos por cento) em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), adicionalmente ao estabelecido pela legislação, conforme estabelecido no Art. 3o desta Portaria.

§ 3o  Para o item relacionado na alínea “b” do inciso “II”, a empresa poderá optar pela dispensa, desde que invista 1% (um por cento) adicional ao estabelecido pela legislação, em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), nos termos do Art. 3o desta Portaria.

Art. 3o  O percentual adicional a que se refere esta Portaria deverá ser calculado tomando por base o faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização, com fruição do benefício fiscal, dos aparelhos de APARELHO DE RAIOS X FIXO, COM AQUISIÇÃO DE IMAGENS VIA DETECTOR DIGITAL PLANO que usufruam da dispensa, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das aquisições de bens da mesma forma incentivados, no ano calendário.

Parágrafo único. O valor adicional aplicado em pesquisa e desenvolvimento a que se refere este artigo deverá ser destinado ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras aplicadas em hardware e software de processamento de imagens ou processos em sistemas de diagnóstico por imagem.

Art. 4o  Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa dos Processos Produtivos Básicos poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, por meio de Portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 5o  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.